附件1

水泥物理性能能力验证试验样品说明表

样品名称：普通硅酸盐水泥42.5

执行标准：GB 175-2007

| 试验项目 | 作业指导书 |
| --- | --- |
| 标准稠度用水量(代用法) | GB/T 1346-2001 |
| 初凝时间 |  |
| 终凝时间 |  |
| 安定性（雷氏夹法） |  |
| 细度 | GB/T 1345-2005 |
| 3天抗压强度 | GB/T 17671-1999 |
| 28天抗压强度 |  |
| 3天抗折强度 |  |
| 28天抗折强度 |  |

注：本次比对试验样品为普通硅酸盐水泥42.5，每个样品包装袋上均有“样品编号”，填写结果报表时，务必填写此编号。

附件2

结构用钢筋物理性能能力验证样品说明表

| 样品名称 | 热轧带肋钢筋 |
| --- | --- |
| 执行标准 | GB 1499.2-2007 |
| 试验项目 | 屈服强度 抗拉强度 断后伸长率 |
| 作业指导书 | GB/T 228-2002 |

注：本次比对试验样品为热轧带肋钢筋，每个样品包装上均有“样品编号”，填写结果报表时，务必填写此编号。

附件3

2011年天津市水泥物理性能试验能力验证结果报告单

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  | 单位编号 |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  | 收样日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  | 型号 |  |  | 检定证书编号 |  |  |  |  |
| 标准恒温恒湿养护箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗折试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准稠度用水量 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初凝时间 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终凝时间 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安定性（雷氏夹法） mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细 度 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3天抗压强度 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28天抗压强度 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3天抗折强度 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28天抗折强度 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准砂净重量 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  | 校核人 |  |  | 批准人 |  |  |  |

附件4

2011年天津市结构用钢筋检测能力验证

结果报告单

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  | 单位编号 |  |
| 检验依据 |  |  |  | 收样日期 |  |
|  |  |  |  | 检验日期 |  |
| 万能试验机型号 |  |  |  | 检定证书 编号 |  |
| 样品尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| 屈服强度ReL |  | 抗拉强度Rm |  | 断后伸长率A |  |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 批准人 |  |