安管11—2表                                       广州地区建设工程质量安全监督站编制

现场临时用电（低压）电工操作安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 基础 |  | 施工内容 |  | 模板、混凝土施工 |  |  |
| 安全技术交底内容 | 1必须经技术培训考核合格后持有效的的特种作业证上岗； 2、从事电气作业的难易程度，须符合电工待级要求。对难度较大、较复杂的电气工程，不得由低等级电工完成； 3、电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》； 4、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校验； 5、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作； 6、带危险性作业，必须有人在安全距离个监护； 7、电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱处应悬挂“有人操作，禁止合闸”标志牌，并有专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 | 1、必须带有检查工序，接驳电线必须先打下电源后接驳。 2、电线接驳必须有电工用胶布包裹好。 3、潮湿的地方不得接有电源。 3、必须安装的电源有漏电保护装置，一刀一闸一开关。 4、不得带电作业。 5、工作时必须将开关箱挂有“有人操作，禁止合闸”标志牌。 6、无电工证的不得作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  |  | 交底 时间 | 20××年4月29日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份。班组自存一份，资料室归档一份

安管11—2表                                       广州地区建设工程质量安全监督站编制

现场临时用电（低压）电工操作安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 首层~三层 |  | 施工内容 |  | 模板、混凝土施工 |  |  |
| 安全技术交底内容 | 1必须经技术培训考核合格后持有效的的特种作业证上岗； 2、从事电气作业的难易程度，须符合电工待级要求。对难度较大、较复杂的电气工程，不得由低等级电工完成； 3、电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》； 4、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校验； 5、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作； 6、带危险性作业，必须有人在安全距离个监护； 7、电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱处应悬挂“有人操作，禁止合闸”标志牌，并有专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 | 1、必须带有检查工序，接驳电线必须先打下电源后接驳。 2、电线接驳必须有电工用胶布包裹好。 3、潮湿的地方不得接有电源。 3、必须安装的电源有漏电保护装置，一刀一闸一开关。 4、不得带电作业。 5、工作时必须将开关箱挂有“有人操作，禁止合闸”标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  |  | 交底 时间 | 20××年5月15日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份。班组自存一份，资料室归档一份

安管11—2表                                       广州地区建设工程质量安全监督站编制

现场临时用电（低压）电工操作安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 四~七层 |  | 施工内容 |  | 模板、混凝土施工 |  |  |
| 安全技术交底内容 | 1必须经技术培训考核合格后持有效的的特种作业证上岗； 2、从事电气作业的难易程度，须符合电工待级要求。对难度较大、较复杂的电气工程，不得由低等级电工完成； 3、电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》； 4、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校验； 5、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作； 6、带危险性作业，必须有人在安全距离个监护； 7、电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱处应悬挂“有人操作，禁止合闸”标志牌，并有专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 | 1、必须带有检查工序，接驳电线必须先打下电源后接驳。 2、电线接驳必须有电工用胶布包裹好。 3、潮湿的地方不得接有电源。 3、必须安装的电源有漏电保护装置，一刀一闸一开关。 4、不得带电作业。 5、工作时必须将开关箱挂有“有人操作，禁止合闸”标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  |  | 交底 时间 | ××××年6月17日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份。班组自存一份，资料室归档一份

安管11—2表                                       广州地区建设工程质量安全监督站编制

现场临时用电（低压）电工操作安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 八~屋面层 |  | 施工内容 |  | 模板、混凝土施工 |  |  |
| 安全技术交底内容 | 1必须经技术培训考核合格后持有效的的特种作业证上岗； 2、从事电气作业的难易程度，须符合电工待级要求。对难度较大、较复杂的电气工程，不得由低等级电工完成； 3、电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》； 4、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校验； 5、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作； 6、带危险性作业，必须有人在安全距离个监护； 7、电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱处应悬挂“有人操作，禁止合闸”标志牌，并有专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 | 1、必须带有检查工序，接驳电线必须先打下电源后接驳。 2、电线接驳必须有电工用胶布包裹好。 3、潮湿的地方不得接有电源。 3、必须安装的电源有漏电保护装置，一刀一闸一开关。 4、不得带电作业。 5、工作时必须将开关箱挂有“有人操作，禁止合闸”标志牌。 6、无电工证的不得作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  |  | 交底 时间 | ××××年7月8日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份。班组自存一份，资料室归档一份