××建设集团有限公司

地下室防水工程渗漏水的修堵施工安全技术交底

1．堵漏施工照明用电应将电压降到36伏～12伏以下，以防触电。

2．配制促凝剂时，操作人员要戴口罩、手套。

3．处理漏水部位需用手接触掺促凝剂的砂浆时，需戴胶皮手套或胶破手指套。

4．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：