质检工程师编制资料的规定

为使质检资料的编制、报送达到规范、科学、完整、统一、及时等的基本要求，树立我项目部工程实施的良好形象，现对有关质检资料的编制、报送做出如下规定：

- 资料编制的逻辑要求

- 质检资料编制在工序的时间安排上，必须符合实际操作的逻辑要求，不能出现先后施工的工序时间颠倒，或者出现其他错乱。为此，最好在资料的编制中编制好工程实施的《工程台账》。

- 质检资料编制必须符合天气情况的实际情况，绝不能出现在雨天填报路基填方质检资料的类似情况。最好的解决办法是在工程实施中，做好有关天气情况的记录《晴雨表》。

- 质检资料必须与工程实际实施的时间和步骤大体一致，绝不能出现时间的严重性偏离。因之，必须做好有关工程实施的《施工日志》。

- 质检资料的编制必须与试验资料的时间和工序向统一一致，为此，必须编制好《试验台账》和《质检台账》。

以上《工程台账》、《晴雨表》、《施工日志》、《试验台账》、《质检台账》作为编制质检资料的基础条件，每一项工作都必不可少。

- 资料编制的标准、规范、科学的要求

- 质检资料的表式和执行标准，必须标准统一。对于这样一个问题，必须在开工之初并同质监单位、建设单位、监理单位、施工单位一起制定工程实施使用表格，形成工程实施性标准，以避免后期工程实施的反复劳动。

- 质检资料中的检测项目，必须符合国家标准规范，或者符合实施性标准规范的要求，不能出现漏项少项，或者出现套用标准规范细目的错误。为此，最好多方确认、决定，以形成统一的意见。

- 质检资料中的关于施工放样的检测项目数据必须与《施工放样表》、《水平记录表》高度一致。最好首先完成各施工放样/检测表，根据施工放样/检测表的数据，而后填写质检资料的相关项目（先细节后枝干）。必须做好有关测量的原始记录。

- 质检资料中的试验检测项目的数值必须与试验资料数据高度统一。首先取得有关试验资料，根据试验资料的数据填写到质检资料的相应的检测项目中。绝不能在此项上，出现“瞎蒙”的现象。

- 质检资料的编制是根据《施工设计图》作为检测条件之一的，为此其检测的内容、方法、频率必须与图纸、规范高度一致。

必须以统一意见、标准规范、施工设计图为基础，以现场实测测量、试验数据为导向而填写质检资料检测的数据。

- 资料编制的完整性要求

- 资料编制的统一性要求

- 资料报送的时间要求

- 资料报送的程序性要求