安全技术交底

工程名称:某电厂二期2×600MW机组工程2011年05月03日单位工程

名称

主厂房建筑设备安装交底人

分项工程

名称

主厂房电气照明安装施工班组

交底内容

目前工程进入安装高峰期交叉施工情况比较普遍要特别注意安全具体分为以下几方面:

1.灯具穿线多为高空作业施工前严禁喝酒必须佩戴安全帽系安全带穿防滑绝缘鞋

2.上人字梯时注意要放稳严禁站在梯子最高处作业梯子上面严禁放工具传递工具时严禁抛扔

3.作业时注意周围施工环境留心查看周围是否有预留洞

4.在现场行走时切忌疾跑防止地面是否有铁钉等尖锐物体可能扎伤人。

5.特殊场合高空作业必须增加安全绳以便安全带系挂。

、

www.docin.com安全技术交底工程名称华润登封电厂二期2×600MW机组工程2011年05月03日单位工程

名称

主厂房建筑设备安装交底人

分项工程

名称

主厂房电气照明安装施工班组

接底人www.docin.com