电气装置检验批质量验收记录

（GB50310-2002）表4.10                                            编号：090110090210□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电气设备接地必须符合规定。 (4.10.1条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V，且其值不得小于规定。 (4.10.2条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 主电源开关不应切断有关的供电电路。 (4.10.3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机房和井道内应按产品要求配线。 (4.10.4条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导管、线槽的敷设应整齐牢固。 (4.10.5条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。 (4.10.6条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制柜（屏）的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。 (4.10.7条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |  |

090110090210□□□说明